## Товары на распродаже
Товары на распродаже ПОЛИГОН / (812) 3254220 / elcomp@poligon.info / www.poligon.info
Артикул | Наименование | Описание | Производитель | Свободное кол-во
PN40052 | B3-MB110 GEB | Лампа-моноблок желтая (светодиод), в отверстие 22,5мм, ∅30мм, 110-130V AC 110V DC | BENEDICT | 8
PN40043 | B3-MB110 GNB | Лампа-моноблок зеленая (светодиод), в отверстие 22,5мм, ∅30мм, 110-130V AC 110V DC | BENEDICT | 7
PN40049 | B3-MB110 WSB | Лампа-моноблок белая (светодиод), в отверстие 22,5мм, ∅30мм, 110-130V AC 110V DC | BENEDICT | 8
PN131778 | B3-MB400 RTB | Лампа-моноблок красная (светодиод), в отверстие 22,5мм, ∅30мм, 400V AC | BENEDICT | 10
PN38646 | K3-10A01 230 | Контактор 4кВт 3~400В (10А AC3), 3-полюсный, катушка 220-240В 50Гц 240В 60Гц | BENEDICT | 6
PN38940 | R20-20 230 | Модульный контактор 20А, катушка 220-240В 50Гц (2НО) | BENEDICT | 107
PN73865 | R25-40 24VM | Модульный контактор 25А (9А AC3), катушка 24В 50/60Гц, 24В= DC (24В AC/DC) (4НО) | BENEDICT | 14
PN38968 | R63-40 230 | Модульный контактор 63А (30А AC3), катушка 220-240В 50Гц (4НО) | BENEDICT | 26
PN77709 | U12/16A 1,8 K1 | Тепловое реле с Auto сбросом для мини-контактора K1,1.2-1.8A | BENEDICT | 57
PN131602 | DRAN30-24A | Блок питания, 24В, 1.25А, 30Вт | Chinfa Electronics | 74
PN132595 | C90-A41X/AC230V | Миниатюрное реле, 4 контакта (~ 230В AC) | ComatReleco | 0
PN132596 | C90-A41X/DC24V | Миниатюрное реле, 4 контакта (= 24В DC) | ComatReleco | 3
PN132597 | CINT-11/UC230V | Интерфейсное реле 6.2мм | ComatReleco | 33
PN132598 | CINT-11/UC24V | Интерфейсное реле 6.2мм | ComatReleco | 0
PN132601 | CSS-AZ | Твердотельное реле, управление 5-32VDC, выход 1НО 3А/24-250VAC | ComatReleco | 33
PN132605 | RINT-11/UC230V | Интерфейсное реле 6.2мм | ComatReleco | 1
PN132606 | RINT-11/UC24V | Интерфейсное реле 6.2мм | ComatReleco | 0
PN132652 | ATR комплект, термостат аналоговый | Комнатный термостат со встроенным сенсором, 16A, 220VAC, IP21 | Elko e.p. | 2
PN132653 | DR-60-24 источник питания | Стабилизированный источник питания DR-60-24, DC 24V, 60W | Elko e.p. | 1
PN132654 | SOU-1/UNI + датчик (сумеречный выключатель) | Фотореле (светочувствительный автомат) на DIN-рейку с выносным датчиком SOU-1/UNI. 1 - 5000Lx., напряжение питания 12-240V AC/DC | Elko e.p. | 0
PN132655 | TZ-12 термосенсор | Термосенсор NTC, 12 м, двойная изоляция, силикон, -40 .. +125 C, IP65 | Elko e.p. | 0
PN132656 | TZ-3 термосенсор | Термосенсор NTC, 3 м, двойная изоляция, силикон, -40 .. +125 C, IP65 | Elko e.p. | 0
PN132657 | TZ-6 термосенсор | Термосенсор NTC, 6 м, двойная изоляция, силикон, -40 .. +125 C, IP65 | Elko e.p. | 2
04.10.0001.1 | FEELING white | Электронный комнатный хронотермостат. Проводной. Белый. | GRAESSLIN | 19
03.72.0001.1 | TALENTO 371 MINI PLUS 230VAC/50-60Hz | Недельный цифровой таймер, 1-канальный, ширина 17.5мм, 230 В/ 50-60 Гц | GRAESSLIN | 2
03.73.0004.1 | TALENTO 371 PLUS 24VAC/DC | Недельный цифровой таймер, 1-канальный, 24 В AC/DC | GRAESSLIN | 4
03.96.0002.1 | TALENTO 371 PRO 110-230VAC | Недельный цифровой таймер, 1-канальный, 110-230VAC | GRAESSLIN | 1
03.73.0003.1 | TALENTO 372 PLUS 12VAC/DC | Недельный цифровой таймер, 2-канальный, 12 В AC/DC | GRAESSLIN | 1
03.73.0002.1 | TALENTO 372 PLUS 230VAC/50-60Hz | Недельный цифровой таймер, 2-канальный, 230 В/ 50-60 Гц | GRAESSLIN | 11
03.75.0001.1 | TALENTO 471 PLUS 230VAC/50-60Hz | Недельный цифровой таймер, 1-канальный, с доп. функц., 230 В/ 50-60 Гц | GRAESSLIN | 3
03.98.0009.1 | TALENTO 471 PRO 24VAC/DC 110-230VAC | Недельный цифровой таймер, 1-канальный (1ПК) | GRAESSLIN | 1
03.98.0011.1 | TALENTO 472 PRO 12VAC/DC | Недельный цифровой таймер, 2-канальный (1ПК+1НО) | GRAESSLIN | 6
03.96.0004.1 | TALENTO 751 PRO 110-230VAC (ASTRO) | Астрономический таймер, 1-канальный (1ПК) | GRAESSLIN | 2
03.74.0001.1 | TALENTO 791 PLUS (ASTRO) 230VAC/50-60Hz | Астрономический таймер , 230 В/ 50-60 Гц | GRAESSLIN | 7
03.98.0012.1 | TALENTO 791 PRO 24VAC/DC 110-230VAC | Недельный + астро таймер, 1-канальный (1ПК) | GRAESSLIN | 2
03.98.0014.1 | TALENTO 881 PRO 24VAC/DC 110-230VAC | Годовой + недельный + астрономический таймер (реле времени), 1-канальный, 400 ячеек памяти | GRAESSLIN | 35
03.98.0015.1 | TALENTO 882 PRO 24VAC/DC 110-230VAC | Годовой + астро таймер, 2-канальный (1ПК + 1НО) | GRAESSLIN | 1
18.06.0004.1 | TALIS MS 360 - 7-1 | Датчик движения, 360гр., потолочное крепление, IP40 | GRAESSLIN | 3
04.46.0004.1 | THERMIO 102 | Комнатный термостат простой (2-проводная схема) | GRAESSLIN | 35
04.46.0006.1 | THERMIO 103 | Комнатный термостат простой (3-проводная схемы) | GRAESSLIN | 43
04.46.0003.1 | THERMIO 402 | Комнатный термостат с выключателем (2-проводная схема) | GRAESSLIN | 23
04.46.0005.1 | THERMIO 403 | Комнатный термостат с выключателем (3-проводная схема) | GRAESSLIN | 16
04.46.0001.1 | THERMIO 513 | Комнатный термостат с выключателем и светодиодом | GRAESSLIN | 3
04.46.0016.1 | THERMIO 603 | Электронный комнатный термостат с дисплеем. Питание: 2 х AAA/LR03. Переключение режимов: Охлаждение-ВЫКЛ-Отопление. | GRAESSLIN | 6
04.46.0017.1 | THERMIO 703 | Электронный комнатный термостат с дисплеем. Питание: 230VAC. Переключение режимов: Охлаждение-ВЫКЛ-Отопление. | GRAESSLIN | 11
04.46.0018.1 | THERMIO 713 | Электронный комнатный термостат с дисплеем. Питание: 230VAC. Переключение режимов: Охлаждение-ВЫКЛ-Отопление. Переключатель режимов скорости вентилятора. | GRAESSLIN | 8
04.46.0019.1 | THERMIO TOUCH | Электронный комнатный термостат с большим сенсорным дисплеем. Только отопление. Питание: 2 х AAA/LR03. | GRAESSLIN | 5
18.22.0001.1 | TURNUS 771 PLUS | 1-канальное фотореле с внешним датчиком + недельный таймер, 230 В/ 50-60 Гц | GRAESSLIN | 1
23002830 | 11MCX-50-1-13/111 NH | Разъем высокочастотный "Huber-Suhner" 11MCX-50-1-13/111 NH (23002830), ВЧ-разъем | HUBER+SUHNER | 100
22642388 | 11SMA-50-1-2/111NE | Разъем высокочастотный "Huber-Suhner" 11SMA-50-1-2/111NE (22642388), ВЧ-разъем | HUBER+SUHNER | 2
84018523 | 85MCX-50-016/111NE | Разъем высокочастотный "Huber-Suhner" 85MCX-50-016/111NE (84018523), ВЧ-разъем | HUBER+SUHNER | 50
PN132783 | UCB250R 3PT4S0000C 00250F | Автоматический выключатель UCB250R 3PT4S0000C 00250F 200-250A ток к.з. 25/18kA AC380/415В (UCB250R 3PT4S0000C 00250F) | HYUNDAI | 1
PN132618 | ASTRO LOG астрономический | Цифровой астрономический таймер | Orbis | 9
PN132619 | CLIMA FANCOIL | Термостат комнатный, 2 переключателя (нагрев-выкл-кондиционирование / 2 скорости) | Orbis | 11
PN132620 | CONTROL DT 30 бытовой | Бытовой (розеточный) механический таймер, суточный, шаг 30 мин | Orbis | 4
PN132621 | CRONO QRSD аналоговый | Таймер механический, недельный, с резервом, шаг 2ч (din-рейка, на поверхность, утопленный монтаж) | Orbis | 4
PN132622 | DATA MICRO+ цифровой | Цифровой недельный таймер, 1-канальный, 16А | Orbis | 8
PN132623 | DOMO D T15 бытовой | Бытовой (розеточный) механический таймер, суточный, шаг 15 мин | Orbis | 5
PN132624 | DOMO D T30 бытовой | Бытовой (розеточный) механический таймер, суточный, шаг 30 мин | Orbis | 2
PN132625 | DOMO S бытовой | Бытовой (розеточный) механический таймер, недельный, шаг 1ч45мин | Orbis | 4
PN132626 | ERA хронотермостат | Хронотермостат | Orbis | 4
PN132627 | FRI-400 разморозки (новая модель) | Таймер разморозки | Orbis | 5
PN132628 | FRI-400 разморозки (старая модель) | Таймер разморозки | Orbis | 0
PN132629 | INCA DUO QRD модульный | Таймер механический, суточный, на din-рейку, с резервом, шаг 15 мин | Orbis | 3
PN132630 | INCA DUO QRS модульный | Таймер механический, недельный, на din-рейку, с резервом, шаг 2ч | Orbis | 1
PN132631 | ISI D д/розеток | Бытовой (розеточный) механический таймер, суточный | Orbis | 10
PN132632 | KAPPA, выключатель сумеречный ''Orbis'' | Фотореле 230VAC 16A IP55, монтаж на стену | Orbis | 2
PN132633 | MICROTEMP для лестничной клетки | Таймер для лестничной клетки, монтаж в соед. короб | Orbis | 4
PN132634 | MINI LOG цифровой | Таймер цифровой | Orbis | 1
PN132635 | MINI T QRS аналоговый | Таймер механический, недельный, с резервом, шаг 2ч (din-рейка, на поверхность, утопленный монтаж) | Orbis | 6
PN132636 | ORBIFOT, выключатель сумеречный ''Orbis'' | Фотореле 230VAC 10A IP65, монтаж на стену или столб | Orbis | 1
PN132637 | ORBILUX, выключатель сумеречный ''Orbis'' | Фотореле 230VAC 16A IP55, монтаж на стену или столб | Orbis | 1
PN132638 | ORBISON DUO | Звонок дверной | Orbis | 1
PN132639 | PULSALUZ сенсорный | Сенсорный выключатель | Orbis | 2
PN132640 | R12-200 | Модульное реле 2НО 16А, 230VAC | Orbis | 1
PN132641 | S12-200 | Импульсный контактор 3НО 16А, 230VAC | Orbis | 1
PN132642 | SONDAS | Датчики уровня для реле контроля уровня жидкости (погружные электроды в пластиковом корпусе) | Orbis | 19
PN132643 | SUPRA QRD модульный | Таймер механический, суточный, на din-рейку, с резервом, шаг 30 мин | Orbis | 5
PN132644 | SUPRA QRDD модульный | Таймер механический, 2х суточный, на din-рейку, с резервом, шаг 30 мин | Orbis | 1
PN132645 | SUPRA QRS модульный | Таймер механический, недельный, на din-рейку, с резервом, шаг 4ч | Orbis | 3
PN132646 | T-16 д/лестн. клетки | Таймер для лестничной клетки 10А | Orbis | 1
PN132647 | T-22 д/лестн. клетки | Таймер для лестничной клетки 16А | Orbis | 6
PN132648 | UNO D модульный | Таймер механический модульный, суточный, без резерва, 17.5мм | Orbis | 2
PN132649 | XR12-220 | Модульное реле 2НО+2НЗ 25A, 230VAC | Orbis | 1
PN132650 | XR12-400 | Модульное реле 4НО 25A, 230VAC | Orbis | 1
PN132651 | XS12-310 | Импульсный контактор 3НО+1НЗ 25A, 230VAC | Orbis | 5
PN81117 | RS1A0P032DC440025Z | Твердотельное реле, 1-фазн (AC), срабатывание при переходе через ноль, вход 3-32VDC, выход 400-440VAC, 25A | RELEQUICK | 2
PN81121 | RS1A0P250AC440025Z | Твердотельное реле, 1-фазн (AC), срабатывание при переходе через ноль, вход 90-250VAC, выход 40-440VAC, 25A | RELEQUICK | 5
PN81130 | RS1A0P280AC480025R | Твердотельное реле, 1-фазн (AC), мгновенного срабатывания, вход 90-280VAC, выход 40-480VAC, 25A | RELEQUICK | 2
PN81151 | RS1D0P015DC600025D | Твердотельное реле, 1-фазное (DC), вход 3-15VDC, выход 12-600VDC, 25A | RELEQUICK | 2
PN81135 | RS3A0P032DC440025Z | Твердотельное реле, 3-фазн (AC), срабатывание при переходе через ноль, вход 3-32VDC, выход 400-440VAC, 25A | RELEQUICK | 5
PN81139 | RS3A0P250AC440025Z | Твердотельное реле, 3-фазн (AC), срабатывание при переходе через ноль, вход 90-250VAC, выход 40-440VAC, 25A | RELEQUICK | 3
PN81179 | RSH-035 | Радиатор для 3-фазное твердотельного реле < 20A | RELEQUICK | 25
PN81174 | RSH-059 | Радиатор для 1-фазное твердотельного реле < 25A Din rail | RELEQUICK | 10
PN132785 | LRD01 | LRD01 ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 0,1-0,16A КЛАСС10 | Schneider Electric | 2
PN132786 | LRD02 | LRD02 ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 0,16-0,25A КЛАСС10 | Schneider Electric | 1
PN132788 | LRD05 | LRD05 ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 0,63-1,0A КЛАСС10 | Schneider Electric | 2
PN132789 | LRD06 | LRD06 ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 1,0-1,7A КЛАСС10 | Schneider Electric | 2
237010 | COM3TP 24-240VAC/DC | Модуль времени (модуль времени + реле промежуточное + колодка = реле времени), Многофункциональный (8 функций: E, R, Ws, Wa, Wu, Es, Bp, Bi) | TELE | 13
234060 | D6DR 24VAC/DC 230VAC | Задержка ВЫКЛ с контактом управления (R), 1 CO. СНЯТО, замена V2ZR10. | TELE | 18
1340301A | E1PF400VS01 (VE10) | Реле контроля напряжения, 3-фазное, Un=400/230VAC, чередование фаз, обрыв фаз, 1 CO | TELE | 4
1340405 | E1YM400VS10 | Реле контроля напряжения, 3-фазное и 1-фазное, Un=400/230VAC, чередование и обрыв фаз, на понижение, в окне, 1 CO | TELE | 10
110204A | E1Z1E10 24-240VAC/DC (VE10) | Реле времени, Задержка ВКЛючения (E), 1 CO | TELE | 4
110202A | E1ZMQ10 24-240VAC/DC (VE10) | Многофункциональное реле времени (4 функций: E, R, Wu, Bp), 1 CO | TELE | 16
490145 | EUROSTART 15 | Устройство плавного пуска 15кВт, компактное | TELE | 1
2390402_282120 | G2IW5A10 + TR2-230VAC | ! Специальная цена на устройства в наличии ! Реле контроля тока, 1-фазное (диапазон: 1-20мА, 0.05-1А, 0.25-5А AC/DC), в окне, 1 CO + модуль собственного питания на 230VAC | TELE | 90
2390504 | G2PM400VSY20 | Реле контроля напряжения, 3-фазное, Un=400/230VAC, на понижение и в окне, чередование и обрыв фаз, асимметрия, 2 CO (требует TR2) | TELE | 78
490007 | MSG 5,5 400VAC | Устройство плавного пуска 5,5кВт, монтаж на DIN-рейку, встроенный шунтирующий контактор, контроль чередования фаз и на обрыв фаз, контроль PTC | TELE | 1
234121 | P6SE 1MIN 230VAC | Задержка ВКЛ (E) | TELE | 1
100681 | SET RP024+LD/FD+PSS8+HB (PQ10) | Сборка: PCB реле, 24VDC, 2 CO, LED, защитный диод, колодка PSS8/3 | TELE | 24
190109 | SK3-500 | Погружной датчик для реле уровня жидкости, 3 электрода, глубина 500mm | TELE | 1
454001 | STEP-T8 230VAC | Контроллер последовательности (программирование масок выходных контактов во времени по шагам), 4x20 шагов, 8 дискретных выходов | TELE | 1
711140 | TBW70.89 115VAC 50/60Hz | Счетчик моточасов, 99.999 часов, 110-115В AC (на DIN-рейку, 105х35х60) | TELE | 13
711132 | TSC98.20PRO 230VAC | Цифровой таймер, годовой, 2CO (на DIN-рейку) | TELE | 3
499054 | TST3 50 3x400/230V | Тиристорный регулятор | TELE | 1
VE008900 | ADR-D 230 D22A SPOT POWER LINE METER | Анализатор сети однофазный, питание 230VAC, измерение 300VAC/22.5A AC, на DIN-рейку | VEMER | 2
VE035200 | ADR-D 230 D63A POWER LINE METER | Анализатор сети однофазный, питание 230VAC, измерение 230VAC/63А AC, на DIN-рейку | VEMER | 1
VJ62300000 | CR-1DIN TWILIGHT SWITCH 230 VAC | Фотореле CR-1DIN в комплекте с внешним датчиком, питание 230VAC | VEMER | 10
VN950200 | ENERGY-230 ENERGY METER | Счетчик электроэнергии | VEMER | 1
VM257300 | EVA-2DIN AMPER. 10ACA 115/230VAC | Цифровой амперметр, диапазон 10А AC, на DIN-рейку, питание 115-230VAC | VEMER | 1
VM198900 | EVA-2DIN AMPER. 1ACA 115/230VAC | Цифровой амперметр, диапазон 1А AC, на DIN-рейку, питание 115-230VAC | VEMER | 2
VM248200 | EVV-2DIN VOLT. 600VCC 115/230VAC | Цифровой вольтметр, 600V DC (разрешение 1V), на DIN-рейку, питание 115-230VAC | VEMER | 2
VE160800 | HMD-024 HOUR METER 2 DIN 24 VAC | Счетчик часов на DIN Рейку, ширина 35 мм, 24 B AC, точность1/100 час. | VEMER | 9
VE024600 | KLIMA 2V ROOM THERMOSTAT | Термостат комнатный, с переключателем НАГР/ОХЛ и 2-позиционным переключателем скоростей | VEMER | 8
VE268900 | KLIMA 3V MECHANICAL THERMOSTAT | Термостат комнатный, с выключателем и 3-позиционным переключателем скоростей | VEMER | 9
VE022000 | KLIMA IN ROOM THERMOSTAT | Термостат комнатный, 3-проводной (с функцией зима/лето), переключатель ВКЛ/ВЫКЛ | VEMER | 3
VE436200 | MEMO AST PLUS WEEKLY TIME SW. + ASTRON. | Астрономический таймер + недельный таймер, питание 230VAC, 2CO 16A/250VAC | VEMER | 5
VE344800 | MEMO AST1 ASTRONOMIC TIME SWITCH | Астрономический таймер, питание 230VAC, 1CO 16A/250VAC | VEMER | 5
VE339800 | MEMO DW WEEKLY TIME SWITCH 1 CH | Цифровой таймер с недельной программой, питание 230VAC, 1CO 16A/250VAC | VEMER | 10
VE341400 | MEMO DW2 WEEKLY TIME SWITCH 2 CH | Цифровой таймер с недельной программой, питание 230VAC, 2CO 16A/250VAC | VEMER | 10
VE437000 | MEMO LUX WEEKLY TIME SW.+TWILIGHT PROBE | Астрономический таймер с недельной программой + фотореле с внешним датчиком, питание 230VAC, 1CO 16A/250VAC | VEMER | 5
VE340600 | MEMO Y YEARLY TIME SWITCH 1 CH | Цифровой таймер с годовой программой, питание 230VAC, 1CO 16A/250VAC | VEMER | 2
VE342200 | MEMO Y2 YEARLY TIME SWITCH 2CH | Цифровой таймер с годовой программой, питание 230VAC, 2CO 16A/250VAC | VEMER | 1
VE385100 | MITHOS GSM WHITE WEEKLY PROGR. THERMOST. | Хронотермостат с недельной программой, GSM-интерфейс, белый | VEMER | 2
VE428900 | MITHOS RF WHITE + 1CH RECEIVER SET | Хронотермостат с недельной программой, RF-версия, белый + 1-канальный ресивер | VEMER | 4
VE312500 | MITHOS WEEKLY THERMOSTAT BLACK | Хронотермостат с недельной программой, черный | VEMER | 2
VE328100 | MITHOS WEEKLY THERMOSTAT WHITE | Хронотермостат с недельной программой, белый | VEMER | 2
VE475000 | PC1R | Реле ограничения мощности по приоритетам, 1-фазное 230V/32A, 1 контакт | VEMER | 4
VE503900 | QUICKLUX 3-WIRE CONN. TWILIGHT SWITCH | Фотореле, 3-проводное подключение, на мачту или стену, питание 230VAC | VEMER | 1
VE504700 | QUICKLUX 4-WIRE CONN. TWILIGHT SWITCH | Фотореле, 4-проводное подключение, на мачту или стену, питание 230VAC | VEMER | 1
VN943700 | RX4-8A RF RECEIVER 4 RELAY 8A | Приемное устройство для радиотермостата, 4 реле 8А | VEMER | 2
VE443800 | RX7-5A RF RECEIVER 7 RELAY 5A | Приемное устройство для радиотермостата, 7 реле 5А | VEMER | 2
VE212700 | SENSOR 140 (box) | Датчик движения настенный, 140° / 8 м, IP55, питание 230 В АС, 1000 Вт | VEMER | 8
VP401400 | SENSOR 140 (блистер) | Датчик движения настенный, 140° / 8 м, IP55, питание 230 В АС, 1000 Вт | VEMER | 10
VE213500 | SENSOR 200 (box) | Датчик движения настенный, 200° / 8 м, IP55, питание 230 В АС, 1000 Вт | VEMER | 15
VP402200 | SENSOR 200 (блистер) | Датчик движения настенный, 200° / 8 м, IP55, питание 230 В АС, 1000 Вт | VEMER | 2
VP403000 | SENSOR 360 | Датчик движения потолочный, 360° / 7 м, IP20, питание 230 В АС, 1000 Вт | VEMER | 5
VE215000 | SENSOR T | Датчик движения встраиваемый, 360° / 6 м, IP40, питание 230 В АС, 1500 Вт, 1CO | VEMER | 8
VE512000 | SIMPLY D | Цифровой суточный таймер с виртуальными пин-переключателями, 1CO 16A/250VAC | VEMER | 17
VE513800 | SIMPLY W | Цифровой недельный таймер с виртуальными пин-переключателями, 1CO 16A/250VAC | VEMER | 5
VE435400 | THALOS BLACK 230V PROGRAMMABLE THERM. | Сенсорный хронотермостат с многоцветной подсветкой дисплея, 1CO, 230VAC, черный | VEMER | 5
VE483400 | THALOS RF BLACK + 1CH RECEIVER SET | Сенсорный хронотермостат с управлением по радиоканалу, 2xAAA, черный + 1-канальный ресивер | VEMER | 5
VE482600 | THALOS RF WHITE + 1CH RECEIVER SET | Сенсорный хронотермостат с управлением по радиоканалу, 2xAAA, белый + 1-канальный ресивер | VEMER | 5
VE480000 | THALOS RF WHITE BATTERY PROGRAMM. THERM. | Сенсорный хронотермостат с управлением по радиоканалу, 2xAAA, белый (требуется ресивер RX1, RX4 или RX7) | VEMER | 5
VE434700 | THALOS WHITE 230V PROGRAMMABLE THERM. | Сенсорный хронотермостат с многоцветной подсветкой дисплея, 1CO, 230VAC, белый | VEMER | 7
VE432100 | THALOS WHITE BATTERY PROGRAMMABLE THERM. | Сенсорный хронотермостат, 2xAAA, 1CO, белый | VEMER | 4
VE229100 | TMC 63/24 SAFETY TRANSF. 63VA 230/12-24VAC | Трансформатор непрерывного режима работы, на DIN-рейку, 230 VAC // 12-24 VAC, мощность 63 BA | VEMER | 2
VJ57030000 | VELUX TWILIGHT SWITCH 230 VAC | Фотореле (настенный сумеречный выключатель), 800 Вт, IP54, PG7 | VEMER | 13
PN133412 | FN256-8/46 Schaffner | Фильтр сетевой Schaffner FN 256-8/46 арт. 326-4993 | другой | 7
PN133411 | FN284-2/06 Schaffner | Фильтр сетевой Schaffner FN 284-2/06 арт. 110-4587,326-5250 | другой | 6
116951 | K3-24A00 230 OptiStart КЭАЗ | Контактор на номинальный ток 24 А с катушкой управления переменного тока напряжением 230 В. КЭАЗ | другой | 0
116963 | K3-50A00 230 OptiStart КЭАЗ | Контактор на номинальный ток 50 А с катушкой управления переменного тока напряжением 230 В. КЭАЗ | другой | 0